| SIRA NO | MAKİNE / BÖLÜM ADI | YAPILACAK BAKIM | BAKIM PERİYODU | BAKIM SORUMLUSU | İLGİLİ TALİMAT | KAYIT | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeneratör | Yağ, su, yakıt devrelerinde sızıntı olup olmadığını kontrol | Haftalık |  | BTF.TA.06 | BTF.FR.00 |  |
|  |  | Su ısıtıcısının çalışmasını kontrol | Haftalık |  | BTF.TA.06 |  |  |
|  |  | Motor, alternatör, transfer sıvısı ve kontrol panosunu gözle kontrol | Haftalık |  | BTF.TA.06 |  |  |
|  |  | YS | 2 Yıl |  | BTF.TA.06 |  |  |
|  |  | YG | 6 Ay |  | BTF.TA.06 |  |  |

NOT: K: Kontrol; YS: Sıvı Yağlama; YG: Gres Yağlama, KBÖ: Kestirimci Bakım Ölçümü; HED: Her Ekipman Değişiminde; KBO-K: Kestirimci Bakım Ölçümüne göre Kontrol; YPD: Yıllık Planlı Duruşlar.